### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 22.01.2021 № 16

с. Поддорье

О создании комиссии по проведению оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на территории Поддорского муниципального района

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях проведения оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения, уставом Поддорского муниципального района Администрация муниципального района          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на территории Поддорского муниципального района и утвердить прилагаемый состав.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на территории Поддорского муниципального района.

3. Утвердить график проведения работ по оценке состояния объектов водоснабжения на территории Поддорского муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 10.01.2020 № 3 «О создании комиссии по проведению оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на территории Поддорского муниципального района».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава

муниципального района                                                                      Е.В. Панина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от _22.01.2021 № 16____

СОСТАВ

комиссии по проведению оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на территории Поддорского муниципального района

| Петров С.Н. | - | первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Ясакова Е.И. | - | председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| Иванова В.И. | - | служащий 1 категории комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Королькова Л.В. | - | ведущий специалист комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| Иванова Н.И. | - | Глава Белебелковского сельского поселения (по согласованию) |
| Иванова Г.А. | - | Глава Селеевского сельского поселения (по согласованию) |
| Пиганова В.Д. | - | Директор МУП «Поддорское водно-коммунальное хозяйство» |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального района от _22.01.2021 № 16____

ПОЛОЖЕНИЕ

О комиссии по проведению оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на территории                                    Поддорского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Комиссия по проведению оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на территории Поддорского муниципального района (далее - комиссия) создана для проведения оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, расположенных на территории Поддорского муниципального района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами,  настоящим Положением.

2.Основные задачи комиссии

Оценка фактического состояния объектов централизованных систем       водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения для дальнейшего отбора объектов водоснабжения для включения в федеральный проект «Чистая вода».

3.Организация работы комиссии

3.1.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации  муниципального района.

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

3.3. В случае необходимости на заседание комиссии по согласованию могут приглашаться представители организаций, интересы которых затрагиваются при проведении оценки фактического состояния объектов централизованных систем водоснабжения.

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

3.5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии.

Ведет заседания комиссии.

Подписывает от имени комиссии протокол заседания комиссии.

Функции председателя комиссии в его отсутствие осуществляет его              заместитель.

3.6. Секретарь комиссии:

Осуществляет прием документов, поступающих в адрес комиссии.

Получает от структурных подразделений Администрации Поддорского муниципального района, сетевых предприятий и иных организаций, и граждан сведения, необходимые для работы комиссии.

Осуществляет работу по подготовке комплекта документов для рассмотрения на заседании комиссии, оповещению членов комиссии о месте, времени проведения заседания комиссии, повестке дня, предоставлению членам комиссии комплекта документов по вопросам повестки дня заседания комиссии.

Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.

Информирует заинтересованных лиц о принятых комиссией решениях.

Обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью комиссии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от _22.01.2021 № 16____

График

проведения работ по оценке состояния объектов водоснабжения на территории Поддорского муниципального района

| №п/п | Наименование | Индивидуализирующие характеристики имущества | Адрес объекта недвижимого имущества | Балансовая стоимость/остаточная стоимость | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект недвижимости | Выписка из ЕГРП, ЕГРН | Дата проведения оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 2104 | Глубина 100 м., 1985 года постройки, кадастровый номер 53:15:0042801:60 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Зимник | 165256,00/0,00 | 53:15:0042801:20 3 300 кв. м | Собственность № 53:15:0042801:60-60-53/041/2018-1 от 01.06.2018 | 13.01.2021г. |
| 2 | Артезианская скважина № 2085 | Глубина 126 м., 1984 года постройки, кадастровый номер 53:15:0000000:475 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Заозерье | 208203,00/0,00 | Данные отсутствуют | Собственность №53:15:0000000:475-475-53/041/2018-1 от 31.05.2018 | 13.01.2021г. |
| 3 | Артезианская скважина № 309-76 | Глубина 120 м., 1976 года постройки, кадастровый номер 53:15:0021902:237 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Белебелка | 173912,00/0,00 | Данные отсутствуют | Собственность №53:15: 0021902:237-53/041/2018-1 от 31.05.2018 | 13.01.2021г. |
| 4 | Артскважина 1812 с | Глубина 133 м., 1988 года постройки, кадастровый номер 53:15:0031102:126 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Бураково | 369069,00/0,00 | 53:15:031101:86 358 кв. м | Собственность №53:15:0031102:126-53/041/2018-1 от 31.05.2018 | 14.01.2021г. |
| 5 | Артезианская скважина №2021 | Глубина 55 м., 1983 года постройки, кадастровый номер 53:15:0051801:61 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Андроново | 83987,00/0,00 | 53:15:051801:26 1 630 кв. м | Собственность №53:15:0051801:61-53/041/2018-1 от 31.05.2018 | 15.01.2021г. |
| 6 | Артезианская скважина 23-85 | Глубина 68 м., 1993 года постройки, кадастровый номер 53:15:0050601:133 | Новгородская обл., Поддорский район, д Филистово | 96352,00/0,00 | 53:15:050601:174 | Собственность №53:15:0050601:133-53/041/2018-1 от 01.06.2018 | 15.01.2021г. |
| 7 | Артезианская скважина №22-73 | Глубина 72 м., 1981 года постройки, кадастровый номер 53:15:0050901:164 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Нивки | 110511,00/1 931,35 | 53:15:050901:138 96 кв. м | Собственность №53:15:0050901:164-53/041/2018-1 от 01.06.2018 | 15.01.2021г. |
| 8 | Артезианская скважина №2318 | Глубина 66 м., 1991 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0000000:463 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Лисичкино | 31223,00/2 901,65 | 53:15:0052001:40 2 827 кв. м | Собственность №53:15:0000000:463-53/041/2018-1 от 01.06.2018 | 15.01.2021г. |
| 9 | Артезианская скважина №2383 | Глубина 75 м., 1991 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0000000:503 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Тугино | 32768,00/1 943,16 | 53:15:0092201:60 7 854 кв. м | Собственность №53:15:0000000:503-53/041/2018-1 от 31.05.2018 | 18.01.2021г. |
| 10 | Артезианская скважина №2091 | Глубина 120 м., 1985 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0032101:156 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Минцево | 198293,00/0,00 | 53:15:032101:78 168 кв. м | Собственность №53:15:0032101:156-53/041/2018-1 от 01.06.2018 | 18.01.2021г |
| 11 | Артезианская скважина Н-180 | Глубина 180 м., , кадастровый номер № 53:15:0000000:1395 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Масловское | 203881,00/0,00 | 53:15:091801:108 2 587 кв. м | Собственность №53:15:0000000:1395-53/041/2018-1 от 01.06.2018 | 19.01.2021г. |
| 12 | Артезианская скважина № 61-74 (насосная) | Площадь 6,4 кв.м, 1978 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0061701:347 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Перегино | 236360,00/0,00 | 53:15:0061701:252 978 кв. м | Собственность №53:15:0061701:347-53/041/2018-1 | 20.01.2021г. |
| 13 | Артезианская скважина № 864 | Площадь 26,9 кв.м, 1967 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0051701:41 | Новгородская обл., Поддорский район, д.Селеево, ул. Клубная, д.26 | 175965,00/0,00 | 53:15:080401:144 3 600 кв. м | Собственность №53:15:0051701:41-53/041/2018-1 от 01.06.2018 | 20.01.2021г. |
| 14 | Артскважина 883 | Глубина 143 м., , кадастровый номер №53:15:0080401:325 | Новгородская обл., Поддорский район, д.Селеево, ул.Совхозная, сооружение 1а | 151924,00/0,00 | 53:15:080401:143 3 600 кв. м | Собственность №53:15:0080401:325-53/033/2018-1 от 10.12.2018 | 20.01.2021г. |
| 15 | Артезианская скважина № Н-10-80 | Глубина 180 м., , кадастровый номер № 53:15:0000000:1399 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. Кооперативная | 335310,00/0,00 | 53:15:0010109:8 814 кв. м | Собственность 53:15:0000000:1399-53/095/2018-1 от 18.06.2018 | 04-21.01.2021г. |
| 16 | Артезианская скважина № 1787 | Глубина 140 м., , кадастровый номер №53:15:0010201:234 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. Мелиораторов | 217550,00/0,00 | 53:15:010108:15 | Собственность53:15:0010201:234-53/095/2018-1 от 18.06.2018 | 04-21.01.2021г. |
| 17 | Артезианская скважина № 12-67 | Глубина 140 м., , кадастровый номер №53:08:0000000:3531 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. Лесная | 165905,00/0,00 | 53:15:010602:41 3 495 кв. м | Собственность 53:08:0000000:3531-53/095/2018 | 04-21.01.2021г. |
| 18 | Артезианская скважина №4 -14-85 | Глубина 178 м., , кадастровый номер № 53:08:0000000:3532 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, пер. Труда | 327697,00/0,00 | 53:15:010703:46 351 кв. м | Собственность 53:08:000053:08:0000000:3532-53/095/2018 от 20.06.2018 | 04-21.01.2021г. |
| 19 | Артезианская скважина № 1-70 | Глубина 60 м., , кадастровый номер № 53:15:0010101:93 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. Юбилейная | 119773,00/0,00 | 53:15:010101:39 32 кв. м | Собственность53:15:0010101:93-53/095/2018-1 от 20.06.2018 | 04-21.01.2021г. |
| 20 | Водонапорная башня | Высота14,8 м1967 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0042801:61 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Зимник | 131819,00/0,00 | 53:15:0042801:20 3 300 кв. м | Собственность 53:15:0042801:61-53/095/2018-1 от 20.06.2018 | 13.01.2021г |
| 21 | Водонапорная башня | Высота14,8 м1984 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0000000:495 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Заозерье | 31867,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность 53:15:0000000:495-53/095/2018-1 от 20.06.2018 | 13.01.2021г |
| 22 | Водонапорная башня | Площадь 1,8 кв.м, 1982 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0021902:126 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Белебелка | 122458,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность 53:15:0021902:126-53/095/2018-1 от 20.06.2018 | 13.01.2021г |
| 23 | Водонапорная башня | Высота14,8 м1988 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0000000:238 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Бураково | 150684,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0000000:238-53/095/2018-1 от 20.06.2018 | 14.01.2021г |
| 24 | Водонапорная башня | Высота15 м1985 года постройки, кадастровый номер №53:15:0032101:117 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Минцево | 131867,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность 53:15:0032101:117-53/095/2018-1 от 19.06.2018 | 14.01.2021г |
| 25 | Водонапорная башня | Площадь 14,8кв.м, 1983 года постройки, кадастровый номер №53:15:0051801:62 | Новгородская обл., Поддорский район, д.Андроново | 131819,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0051801:62-53/095/2018-1 от 19.06.2018 | 15.01.2021г. |
| 26 | Водонапорная башня | Площадь 14,8кв.м, 1993 года постройки, кадастровый номер №53:15:0050601:138 | Новгородская обл., Поддорский район,д. Филистово | 254134,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0050601:138-53/095/2018-1 | 15.01.2021г. |
| 27 | Водонапорная башня | Высота15 м1981 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0050901:168 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Нивки | 122410,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0050901:168-53/041/2018-1 от 25.06.2018 | 15.01.2021г. |
| 28 | Водонапорная башня | Площадь 14,8кв.м, 1991 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0000000:465 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Лисичкино | 188272,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0000000:465-53/041/2018-1 от 25.06.2018 | 15.01.2021г. |
| 29 | Водонапорная башня | Площадь 14,8кв.м, 1991 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0000000:504 | Новгородская обл., Поддорский район, д.Тугино | 188320,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0000000:504-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 18.01.2021г. |
| 30 | Водонапорная башня | Высота152м 1989 года постройки, кадастровый номер № 53:15:0000000:335 | Новгородская обл., Поддорский район, с/п Селеевское, д.Селеево | 11300,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0000000:335-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 18.01.2021г. |
| 31 | Водонапорная башня | Площадь 14,8кв.м, 1978 года постройки, кадастровый номер №53:15:0000000:309 | Новгородская обл., Поддорский район, с/п Селеевское, д.Селеево | 136186,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0000000:309-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 18.01.2021г. |
| 32 | Водонапорная башня | Площадь 14,8кв.м, 1978 года постройки, кадастровый номер №53:15:0061701:378 | Новгородская обл., Поддорский район, д. Перегино | 113049,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0061701:378-53/041/2018-1 от 24.07.2018 | 18.01.2021г. |
| 33 | Водонапорная башня | Площадь 1,8 кв.м, 1975 года постройки, кадастровый номер №53:15:0000000:1279 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Масловское | 103640,00/0,00 | данные отсутствуют | Собственность53:15:0000000:1279-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 20.01.2021г. |
| 34 | Водонапорная башня | Высота14,8м 1978 года постройки, кадастровый номер №53:15:0010101:204 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, Поддорье, ул. Юбилейная, сооружение 10А | 113081,00/0,00 | 53:15:0010101:33 344 кв. м | Собственность53:15:0010101:204-53/033/2018-1 от 17.11.2018 | 04-21.01.2021г. |
| 35 | Водопроводные сети | Протяженность 379 м., кадастровый номер №53:15:0000000:1402 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, с. Поддорье, ул. Юбилейная, | 747679,00/12 081,90 | 53:15:0010101:33; 344 кв. м 53:15:0010102:66 3 000 кв. м | Собственность53:15:0000000:1402-53/033/2018-1 от 08.10.2018 | 04-22.01.2021г. |
| 36 | Водопроводные сети | Протяженность 7738 м., кадастровый номер №53:15:0000000:1251 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, с.Поддорье | 23002437,00/0,00 | 53:15:0010102:20; 1 400 кв. м 53:15:0010102:66; 3 000 кв. м 53:15:0010104:102; 728 кв. м 53:15:0010104:103; 700 кв. м 53:15:0010106:22; 920 кв. м 53:15:0010109:8; 814 кв. м 53:15:0010301:21; 2 264 кв. м 53:15:0010301:30; 641 кв. м 53:15:0010302:46; 7 991 кв. м 53:15:0010302:47; 5 068 кв. м 53:15:0010606:15; 398 кв. м 53:15:0010606:16; 8 511 кв. м 53:15:0010606:24; 814 кв. м 53:15:0010703:17; 1 817 кв. м 53:15:0010703:26 1 982 кв. м | Собственность53:15:0000000:1251-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 04-22.01.2021г. |
| 37 | Водопроводные сети | Протяженность 2198 м., кадастровый номер №53:15:0000000:1246 | Новгородская обл., Поддорский район, с.Поддорье | 2557849,00/0,00 | 53:15:0010108:15; 3 495 кв. м 53:15:0010113:60; 2 075 кв. м 53:15:0010202:3; 400 кв. м 53:15:0010201:238 684 кв. м | Собственность53:15:0000000:1246-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 04-25.01.2021г. |
| 38 | Водопроводные сети | Протяженность 277 м., кадастровый номер №53:15:0000000:1250 | Новгородская обл., Поддорский район,Белебелковское сельское поселение, с.Белебелка | 3633630,00/27436,2 | 53:15:0000000:1166; 8 772 кв. м 53:15:0021901:104; 1 800 кв. м 53:15:0021902:74 116 кв. м | Собственность53:15:0000000:1250-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 25.01.2021г |
| 39 | Водопроводные сети | Протяженность 2044 м., кадастровый номер№ 53:15:0080401:210 | Новгородская обл., Поддорский район, Селеевское с/п, д. Селеево | 912122,00/0,00 | 53:15:0080401:189; 1 695 кв. м 53:15:0080401:191; 1 840 кв. м 53:15:0080401:3; 244 кв. м 53:15:0080401: 9 1 121 кв. м | Собственность53:15:0080401:210-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 26.01.2021г. |
| 40 | Водопроводные сети | Протяженность 2137 м., кадастровый номер№ 53:15:0000000:1247 | Новгородская обл., Поддорский район, Селеевское с/п, д. Селеево | 4198746,00/00 | 53:15:0080402:152 1 108 кв. м 53:15:0080402: 9 970 кв. м 53:15:0080403: 15 592 кв. м | Собственность-53:15:0000000:1247-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 26.01.2021г. |
| 41 | Водопроводные сети | Протяженность 1392 м., кадастровый номер№53:15:0000000:1249 | Новгородская обл., Поддорский район,Белебелковское сельское поселение, д. Заозерье | 1588818,00/00 | 53:15:0041801: 21 2 600 кв. м 53:15:0041801:36 2 000 кв. м 53:15:0041801:42 2 940 кв. м | Собственность-53:15:0000000:1249-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 26.01.2021г. |
| 42 | Водопроводные сети | Протяженность 790 м., кадастровый номер №53:15:0042801:88 | Новгородская обл., Поддорский район,Белебелковское сельское поселение, д.Зимник | 623066,00/0,00 | 53:15:0042801:34 400 кв. м 53:15:0042801:44 886 кв. м 53:15:0042801:51 1 500 кв. м | Собственность-53:15:0042801:88-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 26.01.2021г. |
| 43 | Водопроводные сети | Протяженность 2543 м., кадастровый номер №53:15:0061701:561 | Новгородская обл., Поддорский район, Селеевское с/п, д. Перегино | 2670649,00/0,00 | 53:15:0061701:257 9 600 кв. м | Собственность-53:15:0061701:561-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 27.01.2021г. |
| 44 | Водопроводные сети | Протяженность 577 м., кадастровый номер № 53:15:0032101:234 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, д. Минцево | 437239,00/0,00 | Данные отсутствуют | Собственность-53:15:0032101:234-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 28.01.2021г |
| 45 | Водопроводные сети | Протяженность 1632 м., кадастровый номер № 53:15:0000000:1248 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, д. Бураково | 2915356,00/24438,52 | 53:15:0031101:121 1 692 кв. м 53:15:0031101:13 1 162 кв. м | Собственность-53:15:0000000:1248-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 28.01.2021г |
| 46 | Водопроводные сети | Протяженность 3821 м., кадастровый номер №53:15:0000000:1245 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, с.Масловское | 6742640,00/10 621,59 | 53:15:0091801:109 11884 кв.м 53:15:0091802:168 1 622 кв. м 53:15:0091802:19 2 299 кв. м 53:15:0091802:21 2 844 кв. м 53:15:0091802:276 14250 кв.м 53:15:0091802:42 2 200 кв. м 53:15:0091802:50 2 114 кв. м | Собственность-53:15:0000000:1245-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 20.01.2021г. |
| 47 | Водопроводные сети | Протяженность 758 м., кадастровый номер№53:15:0050601:164 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п,д. Филистово | 1668068,00/0,00 | Данные отсутствуют | Собственность-53:15:0050601:164-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 15.01.2021г. |
| 48 | Водопроводные сети | Протяженность 364 м., кадастровый номер № 53:15:0051801:65 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, д.Андроново | 1032978,00/0,00 | Данные отсутствуют | Собственность53:15:0051801:65-53/095/2018-1 от 24.07.2018 | 15.01.2021г. |
| 49 | Водопроводные сети | Протяженность 973 м., кадастровый номер №53:15:0092201:112 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, д.Тугино | 2557849,00/8328,27 | Данные отсутствуют | Собственность53:15:0092201:112-53/041/2018-1 от 24.07.2018 | 18.01.2021г. |
| 50 | Водопроводные сети | Протяженность 1523 м., кадастровый номер № 53:15:0050901:276 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, д. Нивки | 3052673,00/11 481,94 | 53:15:0050901:138 96 кв. м 53:15:0050901:256 3 754 кв. м | Собственность53:15:0050901:276-53/041/2018-1 от 24.07.2018 | 18.01.2021г. |
| 51 | Водопроводные сети | Протяженность 1090 м., кадастровый номер №53:15:0000000:1244 | Новгородская обл., Поддорский район, Поддорское с/п, д.Лисичкино | 2370311,00/11 045,32 | 53:15:0000000:1201 3215795 кв.м | Собственность53:15:0000000:1244-53/095/2018-1 от 25.07.2018 | 18.01.2021г. |